单位基本信息 A

| 单位名称 | 信利电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 914415006179614852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | - 汕尾市区工业大道信利工业城一区第10栋 | 地理位置 | 经度：115.383333，纬度：22.789466 |
| 法定代表人 | 林伟华 | 邮政编码 | 516600 |
| 环保负责人 | 陈俊峰 | 联系电话 | 0660-3375119 |
| 行业类别 | 制造业 | 电子邮箱 | chenjfsw.xfb@truly.com.cn |
| 成立时间 | 1992 | 生产周期 | 4.0 |
| 占地面积 |  |  |  |

废水排放信息

| 排放口名称 |  |  |  |  | 排放口位置 |  |  | 西北厂区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  |  |  |  | 排放口设置情况 |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 |  |  |  |  | 实际年排放废水总量 |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 |  |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  |  |  |  |  |
| 排放去向 |  |  |  |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |  |  |  |
| 监测频次 |  | pH值,总铜,化学需氧量,总锌,总铁,总氰化物,总铬,六价铬,总镍监测频次：1次/天；总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,氟化物（以F-计）,石油类,总铝,悬浮物监测频次：1次/月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | PH |  | 总铜 | COD | 总锌 | 总铁 | 总铬 |  | 六价铬 | 总镍 |
| 特征水污染物 | PH |  | 总铜 | COD | 总锌 | 总铁 | 总铬 |  | 六价铬 | 总镍 |
| 年总量控制指标 | / |  | 0.0027 | 0.432 | / | / | 0.0006 |  | 0.00012 | 0.00045 |
| 规定排放限值mg/L | 6-9 |  | 0.5 | 80 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |  | 0.2 | 0.5 |
| 超标情况 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 水污染物名称 | 总氮 |  | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 | 石油类 | 总氰化物 |  | 总铝 | 悬浮物 |
| 特征水污染物 | 总氮 |  | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 | 石油类 | 总氰化物 |  | 总铝 | 悬浮物 |
| 年总量控制指标 | / |  | 0.081 | / | / | / | / |  | / | / |
| 规定排放限值mg/L | 20 |  | 15 | 1.0 | 10 | 3.0 | 0.3 |  | 3.0 | 50 |
| 超标情况 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |

废气排放信息

| 废气排放口名称 | 酸洗废气排放口1 酸洗废气排放口2 抛光废气排放口 |  | 锅炉吨位 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | 酸洗废气排放口1：DA001 酸洗废气排放口2：DA002 抛光废气排放口：DA003 |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 执行的排放标准 | DA001、DA002：电镀污染物排放标准 GB 21900-2008 DA003：大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001 |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放 |  |
| 排放去向 | 排入大气外环境 |  | 排气筒高度和内径 |  | DA001：高：20m；内径：0.4m DA002：高：15m；内径：0.4m DA003：高：15m；内径：0.4m |  |
| 监测频次 | 1次/半年 |  |  |  |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 氯化氢 |  | 硫酸雾 |  | 颗粒物 |
| 特征大气污染物 |  | 氯化氢 |  | 硫酸雾 |  | 颗粒物 |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m³ |  | 30mg/m³ |  | 120mg/m³ |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |
| 超标情况 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |

噪声排放信息

| 执行的排放 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇性排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定排放限值 | 昼间：60dB;夜间：50dB | 超标情况 | 无 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运时间 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA001 | 酸雾废气净化设施 | 1 | 2010.1 | 喷淋塔中和吸收法 | 20000m³/h | 20000m³/h | 10小时/天 | 正常 |
| TA002 | 喷淋塔 | 1 | 2010.1 | 水喷淋 | 20000m³/h | 20000m³/h | 10小时/天 | 正常 |
| TW001 | 含铬废水处理设施 | 1 | 2010.1 | 间隙式 一 体化反应池 离子交换器 | 2t/d | 2t/d | 2小时/天 | 正常 |
| TW002 | 含镍废水处理设施 | 1 | 2010.1 | 间隙式 一 体化反应池 离子交换器 | 3t/d | 3t/d | 2小时/天 | 正常 |
| TW003 | 废水处理设施 | 1 | 2010.1 | 化学沉淀 | 30t/h | 18t/d | 18小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评报告批复文件 |  |  |  | 依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 |  |  |  | 依申请提供复印件。 |
| 环评验收 |  |  |  | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 |  |  |  | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 |  |  |  | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《信利电子有限公司突发环境事件急预案》， 备案编号：